## BOQ - SUB
المشروع |  |  |  |  | 20.05.2025
حساب الكميات - BOQ - تقدير التكلفة
كود التكلفة | نوع العمل | وصف الاعمال | الكمية | الوحدة | السعر | الإجمالي (ريال) | ملاحظات
DES-01 | تصميم عمراني | متشمل مخططات التصميم والتنفيذ وفحص التربة والمساحة | 1 | مقطوع |  | 0
DES-02 | تصميم داخلي | ويشمل تصميم اعمال الديكورات ولاندسكيب | 1 | مقطوع |  | 0
DES-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
SUP-01 | استشاري انشائي | مكتب اشراف | 7 | شهر |  | 0
SUP-02 | استشاري هندسي | مهندس موقع وزيارات استلام متخصصة
SUP-03
SUP-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
EXP-01 | سياج وحماية | توفير سياج ومتطلبات الامان وسياج دعائي | 1 | مقطوع |  | 0
EXP-02 | عمال خدمة | توفير عمال خدمة نظافة وحراسة خلال التنفيذ واعمال خفيفة | 8 | شهر |  | 0 |  | 225 | 13500
EXP-03 | نثريات | مستلزمات ونثريات مكتب بالموقع | 8 | شهر |  | 0 |  | 320
EXP-04 | نظافة | نظافة المشروع الدورية والتسليم | 1 | مقطوع |  | 0 |  | 50
EXP-05 | حماية من النمل الابيض | رش حماية من النمل الابيض | [5 empty] | 16000
EXP-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
EXV-01 | حفر الموقع | أعمال الحفر | 3500 | م3 |  | 0 |  |  |  | 2100
EXV-02 | ازالة المخلفات | ازالة المخلفات الى منسوب الشارع | 2500 | م3 |  | 0
EXV-03 | دفان الموقع | اعمال دفان | 4100 | م3 |  | 0
EXV-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
STR-01 | هيكل خرساني | اعمال هيكل خرساني بالمواد | 2682 | م2 |  | 0 |  | 183
STR-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0 |  | 0
WPRF-01 | عزل مائي اساسات المبنى | توريد وتركيب عزل مائي لجميع الاجزاء الخرسانية اسفل منسوب الارضي للمبنى بحسب المخططات المعتمدة | 2016 | م2 |  | 0 | يشمل في اعمال العظم
WPRF-02 | عزل مائي للخزانات | توريد وتركيب عزل مائي طبقتين رولات مع حماية لارضية وجدران وسقف الخزانات | 442 | م2 |  | 0
WPRF-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
INS-01 | عزل اسطح مائي وحراري | عزل الاسطح مائي وحراري بحسب النظام المحدد بالمخططات والمواد المعتمدة | 1500 | م2 |  | 0
INS-02 | عزل دورات المياه والخزان الارضي من الداخل | عزل مائي لدورات المياه والمطابخ للادوار العلوية والخزان الارضي من الداخل بحسب المخططات والمواد المعتمدة | 718 | م2 |  | 0
INS-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
ELC-01 | مصنعيات كهرباء | اعمال مصنعيات كهرباء | 1 | مقطوع |  | 0 |  | 50 | 2818 | 140900
ELC-02 | تأسيس كهرباء | مواسير واهواز وبوكسات وعلب الكهرباء | 1 | مقطوع |  | 0 |  |  |  | 70450
ELC-03 | اسلاك وكابلات | توريد اسلاك وكابلات | 1 | مقطوع |  | 0 | كابلات واسلاك المكاتب فقط
ELC-04 | لوحات وقواطع | توريد لوحات وقواطع وملحقاتها | 1 | مقطوع |  | 0
ELC-04 | افياش ومفاتيح | توريد افياش ومفاتيح | 100 | عدد |  | 0 | المكاتب فقط
ELC-05 | انارة | توريد مواد انارة وملحقاتها | 1 | مقطوع |  | 0 | المكاتب والخارجي فقط
ELC-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
MEC-01 | مصنعيات سباكة | اعمال مصنعيات سباكة | 1 | مقطوع |  | 0 | مصنعيات سباكة وتركيبات المكاتب
MEC-02 | مواسير تغذية وصرف | توريد مواسير تغذية مياه وصرف ومحابس وصفايات وملحقاتها | 1 | مقطوع |  | 0
MEC-03 | خزان ومضخات | توريد خزانات ومضخات وملحقاتها | 1 | مقطوع |  | 0 |  | 0
MEC-04 | شفاطات | توريد شفاطات دورات المياه مع الاكسسوارات بحسب المخططات والمواد المعتمدة | 19 | عدد |  | 0 | الرائد
MEC-05 | سخانات مياه | توريد سخانات دورات المياه مع الاكسسوارات بحسب المخططات والمواد المعتمدة | 8 | عدد |  | 0 |  | المكاتب
MEC-06 | قطع صحية | توريد القطع الصحية لدورات المياه | 5 | مقطوع |  | 0 |  | المكتاتب
MEC-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
FIR-07 | نظام الأمن والسلامة | توريد وتركيب نظام أمن وسلامة بحسب مخططات المشروع | 1 | مقطوع |  | 0
MEC-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
PLS-01 | لياسة داخلية | توريد وتنفيذ لياسة داخلية بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة ويشمل جميع ما يلزم | 1600 | م2 |  | 0 | المكاتب فقط | 7193 | المكاتب
PLS-02 | لياسة خارجية | توريد وتنفيذ لياسة خارجية بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة ويشمل جميع ما يلزم | 1514 | م2 |  | 0
PLS-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
GYP-01 | اسقف مستعارة | توريد وتنفيذ أسقف مستعارة جبس بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 355 | م2 |  | 0 |  | 1167 | 336 | 89 | 1592
GYP-02 | فتحات صيانة | توريد فتحات صيانة بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 12 | عدد |  | 0 |  | 12
GYP-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
TIL-01 | أرضيات داخلي | توريد وتركيب ارضيات بلاط داخلي للادوار بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 542 | م2 |  | 0 | مكاتب واسياب | 1965
TIL-02 | بلاط جدران داخلي | توريد وتركيب جدران بلاط داخلي للادوار بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 80 | م2 |  | 0 |  | 312
TIL-03 | درج داخلي | توريد وتركيب درج داخلي يشمل النعلات وجميع ما يلزم | 40 | م |  | 0 | درج للمدخل الرئيسي فقط | 53
TIL-04 | بلاط روف | توريد وتركيب بلاط روف خارجي والسطح العلوي بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 1285 | م2 |  | 0 | بلاط خزف ابيض | 1285
TIL-05 | بلاط حوش وادراج خارجية | توريد وتركيب رخام للمداخل وبسطات الادراج بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 0 | م2 |  | 0 |  | 448
TIL-07 | الرصيف | توريد وتركيب انترلوك ويشمل جميع الاعمال بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 965 | م2 |  | 0 |  | 965 | اعادة
TIL-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
PNT-01 | دهان داخلي | توريد وتنفيذ أعمال دهانات داخلية بحسب المخططات والموصفات المعتمدة | 1600 | م2 |  | 0 | المكاتب فقط | المكاتب
PNT-02 | دهان خارجي | توريد وتنفيذ أعمال دهانات خارجية بحسب المخططات والموصفات المعتمدة | 7802 | م2 |  | 0
PNT-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
CLD-01 | حجر ورخام | توريد وتنفيذ أعمال حجر او رخام او بديل للواجهات الخارجية والاسوار بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 220 | م2 |  | 0 | Stone & Marble Cladding | 1270
CLD-02 | مشربيات معدنية او GRC | توريد وتركيب مشربيات معدنية او جي ار سي للواجهات والاسوار بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 0 | م2 |  | 0 | Mashrabia
CLD-03 | واجهات زجاجية (غير الشبابيك) | توريد وتركيب واجهات زجاجية (كلادينج) بحسب النوع المواصفات والمخططات المعتمدة | 0 | م2 |  | 0 | Structure Glass Glass / Alum. Cladding | 550
CLD-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
ALM-01 | شبابيك المنيوم | توريد وتركيب شبابيك وأبواب المنيوم بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 61 | م2 |  | 0 |  | المكاتب |  | 21.8
ALM-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.8
WOD-01 | أبواب داخلية | توريد وتركيب ابواب داخلية بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 18 | عدد |  | 0 |  | المكاتب | 1.5 م | 61.04
WOD-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
MET-01 | درابزين الدرج الداخلي | توريد وتركيب درابزين درج داخلي زجاجي او معدني بحسب المواصفات والمخططات المعتمدة | 77 | م |  | 0 |  | تركيب
MET-02 | درابزين خارجي | توريد وتركيب درابزين درج خارجي زجاجي او معدني بحسب المواصفات والمخططات المعتمدة | 0 | م2 |  | 0
MET-03 | قواطع زجاجية | توريد وتركيب قواطع زجاجية للشوارات واي منطقة بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 0 | م2 |  | 0
MET-04 | سلالم | توريد وتركيب حديد لزوم السلم البحارى للسطح وغطاء مدخل السطح | 1 | مقطوع |  | 0
MET-05 | حلوق بوابات معدنية | توريد وتركيب حلوق بوابات معدنية بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 56 | م |  | 0
MET-06 | بوابات معدنية | توريد وتركيب بوابات معدنية بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 8 | عدد |  | 0
MET-07 | درابزين معدني | توريد وتركيب كوبستة علب أو مواسير الاستلس ستيل ارتفاع 100 سم | 180 | م |  | 0
MET-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
ELV-01 | مصعد | توريد وتركيب مصعد بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 0 | عدد |  | 0 |  | 2
ELV-02 | ديكورات مصعد | توردي وتركيب حلوق وواجهات مصعد بحسب المواصفات المعتمدة | 0 | م2 |  | 0 |  | 2
ELV-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
AC-01 | نظام تكييف مخفي | توريد وتركيب نظام تكييف مخفي بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 0 | عدد |  | 0 |  | 29
AC-02 | مكيفات سبليت | توريد وتركيب مكيفات سبليت بحسب المخططات والمواصفات المعتمدة | 15 | عدد |  | 0 | تأسيس فقط | 22
AC-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0
ADD-01 | أعمال تعديلات |  |  |  |  | 0
ADD-02 | أعمال اضافية |  |  |  |  | 0
ADD-00 | الإجمالي |  |  |  |  | 0

## BOQ TOTAL
اسم المشروع: |  | مركز تجاري الجبيلة |  | 31.07.2025
معلومات | مساحة الارض (متر مربع) | 2752 | مسطحات الرخصة |  | 2222
| مسطحات البناء (متر مربع) | 2818 | المسطحات التأجيرية |  |  |  | 0
ملخص كشف حساب الكميات
نوع العمل | وصف الاعمال |  | كود التكلفة الأساسي | الموازنة |  | ملاحظات | 0
التصميم | أعمال التصميم (معماري وانشائي وكهروميكانيك) وحساب الكميات ومختبر فحص التربة والتصميم الداخلي واللاندسكيب |  | DES-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
الاشراف | أعمال الاشراف على المشروع واستلام الاعمال واختبارات اثناء التنفيذ |  | SUP-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
تجهيزات الموقع | تشمل المكاتب ولوحات المشروع والحواجز والسياج والأدوات المكتبية والكمبيوترات والطابعات ونظافة الموقع والعمالة وأي تجهيزات للمشروع |  | EXP-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال الحفر والدفان | تشمل أعمال الحفر والدفان للمشروع |  | EXV-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
الاعمال الانشائية | الاعمال الانشائية للمشروع وتشمل القواعد والاعمدة والاسقف والكمرات والصبات الأرضية والمباني |  | STR-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال عزل الهيكل الخرساني | ويشمل اعمال عزل القواعد والميدة وعزل الاقبية |  | WPRF-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال العزل | ويشمل عزل الاسطح مائيا وحراريا وعزل دورات المياه للدور الأول والروف مائيا وحراريا، وعزل الخزانات الأرضية من الداخل |  | INS-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
الأعمال الكهربائية | وتشمل جميع اعمال تغذية الكهرباء وانارة من اسلاك ولوحات وتأسيسات وانظمة Low Current عدا الأنظمة الذكية |  | ELC-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
الأعمال الميكانيكية | وتشمل أعمال الصرف وأعمال تهوية دورات المياه وتأسيسات مصارف التكييف وأعمال تغذية المياه والسخانات والخزان العلوي والمضخات والقطع الصحية |  | MEC-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال اللياسة | وتشمل اعمال لياسة الواجهات واللياسة الداخلية ولياسة ارضيات الحمامات لتجهيز العزل |  | PLS-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال الجبس | وتشمل الاسقف المعلقة (Gypsum Board) |  | GYP-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال البلاط | ويشمل أعمال البلاط للجدران والأرضيات الداخلية والخارجية والأدراج والأرصفة عدا الواجهات الخارجية |  | TIL-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال الدهانات | ويشمل اعمال دهانات الجدران الداخلية والخارجية بحسب المواد المعتمدة للمشروع |  | PNT-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال الواجهات | ويشمل التلبيسات الحجرية او الرخامية للواجهات والاسوار والتكسيات الخشبية وتكسيات الألمنيوم |  | CLD-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
الشبابيك | ويشمل مقاطع الألمنيوم الخارجية وجميع الشبابيك |  | ALM-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
الأبواب الخشبية | وتشمل الأبواب الخشبية |  | WOD-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال معدنية | وتشمل اعمال الدرابزين والابواب المعدنية |  | MET-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
المصاعد | ويشمل اعمال المصاعد |  | ELV-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
التكييف | ويشمل اعمال التكييف نوع سبليت |  | AC-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
أعمال التعديلات والاضافية | أعمال التعديلات والأعمال الاضافية |  | ADD-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
الرسوم والتراخيص | ويشمل جميع الرسوم الحكومية |  | GOV-00 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0!
الاجمالي |  |  |  | 0
0
0